MODEL  DAN ANALISIS PRACTICAL-COMPUTER BASED LEARNING UNTUK PEMBELAJARAN ANALISIS SISTEM TENAGA

1Maharani Putri, 2Agus Junaidi

Staff Pengajar Fakultas Teknik Program Studi Elektro

Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

maharaniputri@dosen.pancabudi.co.id

Abstrak

Penguatan Daya Saing sumber daya manusia menjadi tanjung jawab perguruan tinggi sebagai penyelengara pendidikan fomal tinggi. Prodi Teknik Elektro UNPAB (Prodi TE UNPAB)  sebagai salah satu program studi yang mengelola bidang keahlian teknik tenaga listrik memiliki andil yang sangat penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia (SDM)  yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan insdutri., Prodi TE UNPAB telah merespon dengan menyusun kurikulum berbasis KKNI 2015. Kurikulum Prodi TE UNPAB 2015 berbasis KKNI diusun sebagai cara untuk menjawab tantangan daya saing global, dimana lulusan yang dihasilkan oleh Prodi TE UNPAB  diharapkan mampu bersaing secara global, terutama terkait dengan pemberlakukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang menuntut partisipasi aktif lulusan dengan kompetensi dan kualitas daya saing sumber daya manusia. Persiapan pembentukan SDM  kompetitif tersebut dilakukan dengan berbagai strategi yang termuat dalam Tujuh (7) Standard Pendidikan Tinggi, satu bagian diantaranya adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar pada  mata kuliah Analisis sistem tenaga listrik dengan materi analisis hubung singkat (Short Circuit Calculation . Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti yang menjadi landasan untuk kompetensi mata kuliah lainnya di semester lanjutan pada Prodi TE UNPAB. Pengembangan  model Computer Based Learning (CBL) dilakukan dalam pembelajaran analisis Gangguan  hubung singkat multi mesin yang meliputi: (a). Gangguan Hubung Singkat Satu fasa, (b) Gangguan Hubung Singkat Dua Fasa, (c) Gangguan Hubung Singkat Dua Fasa Ketanah , (d)  Gangguan Hubung Singkat Satu Fasa Ketanah. Pengembangan model pembelajaran CBL untuk mata kuliah Analisis Sistem Tenaga listrik ini memberi ruang kepada mahasiswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran dalam menyelesaikan masalah yang kompleks (rumit), sehingga menghasilkan keleluasaan cara belajar mahasiswa aktif menyelesaikan masalah analisis hubung singkat serta membentuk partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran  (Student Center Learning)  dalam proses kegiatan perkuliahan analisis sistem tenaga listrik.

Kata kunci: Aktif Learning CBL, Short Curcuit Calculation (SCC)

- Pendahuluan

Sistem tenaga listrik yang secara umum terdiri dari generator saluran dan beban merupakan satu sistem yang memproses pemberdayaan dan penggunaan energi listrik. Kebutuhan energi listrik merupakan prioritas primer dalam menunjang kegiatan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan [1]. Sehingga  dilakukan beberapa studi dan penelitian yang dianalisa untuk meningkatkan kehandalan dalam proses pemberdayaan dan penggunaan energi listrik. Dalam pengoperasiannya, sistem tenaga listrik tidak lepas dari gangguan, baik itu gangguan yang sifatnya sementara atau gangguan tetap. Gangguan pada sistem tenaga terdiri atas gangguan simetris, gangguan tidak simetris dan gangguan hubungan terbuka (open conductor) [2]. Sistem tenaga listrik yang kompleks mengandung pengertian bahwa sistem tersebut memiliki banyak pembangkit (multi machine) dalam melayani beban, sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus dalam memberikan kontinitas pelayanan terhadap konsumen dengan melakukan pemeliharaan, penanggulangan secara efektif kondisi gangguan sehingga distribusi energi listrik tidak mengalami kendala yang signifikan. Dari hal tersebut maka perlu dilakukan serangkaian analisis terhadap sistem tenaga listrik, satu di antaranya adalah analisis gangguan hubung singkat secara praktis menggunakan komputer

Model pembelajaran (CBL) merupakan bentuk dari model pembelajaran berbasis komputer.  Komputer digunakan sebagai media/alat menyampaikan materi dan bahan ajar dalam proses pembelajaran agar mampu menarik perhatian peserta didik. Bahan ajar yang akan disampaikan di kembangkan dengan menggunakan model pengembangan pembelajaran yang dapat digunakan untuk membuat pembelajaran berbasis komputer. Dalam bahan ajar tersebut, telah mencakup materi, pertanyaan, dan umpan balik atau tugas disajikan dalam satu paket program. Model pembelajaran CBL adalah suatu sistem pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan peralatan komputer sebagai alat bantunya bersama–sama dengan dasar pengetahuan nya (knowledge base), merupakan pengembangan daripada teknologi informasi terpadu yaitu komunikasi (interaktif), audio, video, penampilan citra (image) yang dikemas dengan sebutan teknologi multimedia. Dengan  Keuntungan penggunaan model pembelajaran CBL, antara lain:  (a) Mampu mengurangi biaya pelatihan, (b) Fleksibilitas waktu, (c) Fleksibilitas kecepatan pembelajaran, (d) Standarisasi pembelajaran, (e) Efektivitas pembelajaran, (f) Dapat menyimpan data pelajar, pelajaran dan proses pembelajaran yang berlangsung [2].

2. Computer Based Learning (CBL) Untuk Analisis Gangguan Hubung Singkat

Rancangan media pembelajaran yang didesain menghasilkan sebuah media pembelajaran interaktif untuk 	Sistem proteksi yang diaplikasikan pada sistem kelistrikan industri, Dalam sample paper telah disajikan plot kurva respon koordinasi relay untuk sistem industri sistem grid 3 bus Dengan menggunakan paket ini siswa mendapatkan  pengalaman simulasi serta pengetahuan tentang aplikasi industri . Paket  yang dibuat telah dapat melengkapi  kegiatan kursus dan sebagai alat bantu mengajar  bagi dosen dan siswa . komputasi  program yang disusun membantu mahasiswa terhindar dari rasa bosan untuk menghitung sistem keamanan industry dengan menggantikan metode perhitungan tersebut dengan sajian simulasi . Pendekatan ini dapat memberikan stimulus yang sangat penting dalam membangun konsep belajar mandiri bagi siswa

model simulasi yang dibangun meminta dan mengarahkan agar mereka (mahasiswa)  menyediakan  ruang untuk mendiskusikan hasil analisis hubung singkat pada hasil dari proyek, (3) Laporan hasil simulasi di laboratorium berbasis praktis-model eksperimen simulasi PSP mereka lakukakan dalam pembelajaran . Dan mengamati  dan mengukur  tingat motifasi  belajar mahasiswa dari model PSP berbasis ekperimen simulasi komputer. Pemodelan jaringan, aliran daya dan analisis arus hubungan singkat dan proteksi Over Current (OC ) serta koordinasi  relay proteksi telah disajikan menggunakan komputer berbantuan perangkat lunak di ETAP. Selain itu, mahasiswa dapat  memvisualisasikan hasil mengamati domain error dengan OC, jarak dan diferensial perlindungan di perangkat lunak  PSCAD / EMTDC. Proteksi untuk peralatan transformator dari gangguan Over Current (OC), simulasi  Over voltage dan ketidakseimbangan fase untuk perlindungan piranti motor induksi telah dapat diuji coba dalam pembelajaran eksperimen praktis dengan bantuan modul LabVolt listrik. hasil eksperimen dari  kajian paper dengan judul Meningkatkan Pengalaman Mahasiswa Belajar Proteksi Sistem Tenaga menggunakan Simulasi berbasis komputer dengan pengembangan Percobaan Praktis dapat disimpulkan desain pembelajaran dengan bantuan komputer difasilitasi simulasi menggunakan perangkat lunak ETAP dan PSCAD / EMTDC bagi mahasiswa mahasiswa di Curtin University,  Australia  yang dilakukan dalam semester pelajaran penuh mendapat umpan balik yang diberikan kepada mahasiswa  dengan indicator ketertarikan mahasiswa dalam pembelajaran Power System Protection (PSP) [4,5]

3. Model Rancangan CBL

Lingkungan Belajar interaktif berbasis CBL untuk analisis hubung singkat sistem tenaga listrik diwujudkan dengan empat tahapan seperti ditunjukkan pada gambar 1. Anatara lain (1) Penyusunan perencanaan pembelajaran, dengan menuyusun struktur materi pembelajaran dalam bentuk matrik horinjintal yang memuat isi tentang kompetensi yang diharapkan, materi ajar yang akan disampaikan serta indikotar keberhasilan pembelajaran. Susunan rencana pembelajaran ini akan disosialisasikan kepada kelompok dosen bidang keahlian sistem tenaga listrik yang menjadi  standard rencana belajar yang sama antara dosen  pada bidang yang relevan dengan mata kuliah analisis sistem tenaga listrik (2). Melakukan konstruksi penyusunan model matrik Z bus sebuah sistem interkoneksi multi mesin yang akan di susun dalam sebuah paket progran penyelesaian hubung singkat simetris dan  hubung singkat tidak simetris. (3) Hasil dari langkah ke (2) selanjutnya menyusun modul pemblajaran SCC berbasis CBL serta menyusun job-sheet SCC berbasis CBL yang digunakan peserta didik dalam pembelajaran  menyelesaikan persoalan SCC.

(4). Penyelesaian kasus dengan data-data yang diperoleh secara riil. Untuk menyelesaian pembelajaran CBL dengan muatan project based learning dalam pengertian bahwa peserta didik di arahkan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan SCC yang dilakukan pada saat pembelajaran. Pengembangan model pembelajaran ini  menumbuhkan minat belajar peserta didik dengan ikut serta aktif dalam proses belajar mengajar SCC

Konstruksi CBL:

Z Bus Model-For Education And Training  SCC based  CBL

Course Planning:  Short Circuit Calculation

Symetrical Fault-Analysis\\

Asymetrical Fault-Analysis

Modul and Jhoob Sheet Fault Analysis Based CBL for education And Training

Problem Solving: ZBUS Model  of Interconection and Multi Machine Power Systems  for SCCBased CBL (Riil-System for Project Based learning)

LEARNING ENVIRONMENT USING CBL

Gambar . Model Rancangan CBL

Proses Belajar Mengajar materi analisis gangguan hubung singkat pada sistem tenaga yang dikembangkan dengan melakukan inovasi  sistem perkuliahan yang tidak hanya dilakukan didalam ruang perkuliahan, akan tetapi dikembangkan dengan mengimplementasikan pembelajaran secara praktis di dalam laboratorium komputer, pada dasarnya mata kuliah yang diampu merupakan mata kuliah kajian teoritik. Akan tetapi dilakukan pengembangan  kelengkapan CD interaktif. Model pembelajaran CBL untuk kajian SCC secara skematik ditunjukkan pada gambar 1.

Z BUS   Model  Untuk Perangkat Practical Computer Based Learning

Ilustrasi diagram sistem tenaga listrik diberikan pada gambar 2  [6]

∞

∞

∞

1

2

3

4

Gambar 2. Diagram Segaris sistem Tenaga Listrik

Diagram segaris sistem tenaga listrik pada gambar 2 akan dibentuk dalam diagram reaktansi, seperti gambar 3berikut ini:

I1

I1

I2

I3

I4

y12

y13

y23

y34

y40

y30

y20

y10

1

2

3

4

Gambar 3. Diagram Admitansi

Dari gambar diagram admitansi (gambar(3) disusun persamaan:

I1  = V1  y10  + (V1 - V2) y12  + (V1 – V3) y13                       1)

I2  = V2 y20  + (V2 – V1) y12  + (V2 – V3) y23                      2)

I3  = V3 y30  + (V3 – V1) y13  + (V3 – V4) y34 + (V3 – V2) y23

I4  = V4 y40  + (V4 – V3) y34 			          4)

Persamaan (1) sampai dengan (4) disederhanakan menjadi:

Persamaan  di atas dapat disederhanakan menjadi:

I1 = (y10 + y12 + y13) V1   - y12 V2  y13 V3    +0,0 V4              5)

I2 =   - y13   V1   (y20 + y12 + y13) V2   y23 V3  +0,0 V4                6)

I3 =  - y13  V1 - y13 V2 + (y30 + y12 + y23 + y34  )V3 + y34 V4) 7)

I1 =       0,0V1 +0,0 V2 y34 V3   +(y40 + y34) V4	           8)

Dapat disusun menjadi matrik Y Bus dan menghasilkan matrik impedansi busr:

ZBUS = YBUS-1				           9)

Mengetahui besar gangguan hubung singkat simetris multi mesin dengan praktis melalui serangkaian analisis konvensional dan pengujian berbasis komputer untuk memperoleh cara praktis dan efesien dalam menentukan nilai gangguan hubung singkat sistem tenaga listrik.

#### 4. Studi Kasus (Model Sistem yang diSimulasikan)

Sistem 10 bus seperti pada gambar dibawah ini dengan data-data  sebagai berikut :

Gambar 17. Sistem 10 bus

### Tabel Data sistem 10 bus

| ITEM | MVA RATING | VOLTAGE RATING | X1 | X2 | X0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 G2 T1 T2 1-2 2-3 1-3 1-6 2-7 3-9 6-8 8-9 7-10 9-10 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 25 kV 13.8 kV 25/230 kV 13.8/230 kV 230 kV 230 kV 230 kV 230 kV 230 kV 230 kV 230 kV 230 kV 230 kV 230 kV | 0.20 0.20 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.40 0.40 0.40 0.10 0.40 0.40 0.40 | 0.20 0.20 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10 0.40 0.40 0.40 0.10 0.40 0.40 0.40 | 0.05 0.05 0.05 0.05 0.30 0.30 0.30 0.80 0.80 0.90 0.10 0.60 0.90 0.80 |

5. Hasil dan Pembahasan

Pemodelan Matriks Z bus digunakan untuk menginput data reaktansi pada M.File Matlab untuk memperoleh Matrik Impedansi urutan Positif, Negatif dan N\ol dengan persamaan [7,8]

Zrel=Yrel−1

Dari hasii simulasi pada M.File Matlab untuk  memperoleh Matrik Impedansi urutan Positif, Negatif dan N\oll, maka dapat dianalisis secara praktis arus dan tegangan di titik gangguan (bus 4) Hubung singkat tiga phasa

V0 = I0 = V2 = I2 = 0

I1=1∠0°j0.1292=−j7.7399

IaIbIc=1111a2a1aa2.0−j7.73990=0−j7.7399−6.7028+j3.86996.7028+j3.8699

V1 = 0

VaVbVc=1111a2a1aa2.000=000

Hubung singkat satu phasa ketanah

Arus gangguan pada bus 4

I0=I1=I2=1j0.0945+j0.1292+j0.1291=−j2.8337

IaIbIc=1111a2a1aa2.−j2.8337−j2.8337−j2.8337=−j8.501100

V0 = Z0 (I0) = -j0.0945 (-j2.8337) = -0.2678

V1 = Vf – Z1 (I1) = 1 – j0.1292 (-j2.8337) = 0.6339

V2 = Z2 (I2) = -j0.1292 (-j2.8337) = -0.3661

VaVbVc=1111a2a1aa2.−0.26780.6339−0.3661=0−0.4017−j0.8660−0.4017+j0.8660

##### Hubung singkat antar phasa (line to line)

I0 = 0

I1=−I2=1∠0°j0.1292+j0.1292=−j3.8700

IaIbIc=1111a2a1aa2.0−j3.8700−j3.8700=0−3.86983.8698

V1 = V2 = I1 (j0.1292) = 0.5

V0 = 0

VaVbVc=1111a2a1aa2.00.50.5=1−0.5−0.5

Simulasi SCC untuk Sistem 11 Bus

Input Data pada M.File Matlab

% Input Data Running Hubung Singkat

% untuk kasus yang lain _sistem 12 bus TL

%--------------------------------------------------

%           Dari   Ke     R       X

%--------------------------------------------------

zdata1 = [ 0     1     0.00    0.20

0     7     0.00    0.20

0     9     0.00    0.20

1     2     0.00    0.05

2     3     0.00    0.10

3     4     0.00    0.05

4     5     0.00    0.10

5     6     0.00    0.05

6     7     0.00    0.05

6     8     0.00    0.10

8     9     0.00    0.05

8    10     0.00    0.40

8    11     0.00    0.40

2    11     0.00    0.40

10   11     0.00    0.40];

zdata0 = [ 0     1       0.00    0.05+3*0.03

0     7       0.00    0.05+3*0.03

0     9       0.00    0.05+3*0.03

1     2       inf      inf

2     3       0.00    0.30

3     4       0.00    0.05

4     5       0.00    0.30

5     6       0.00    0.05

6     7       inf       inf

6     8       0.00    0.30

8     9       0.00    0.05

8    10      0.00    0.09

8    11      0.00    0.09

2    11      0.00    0.09

10   11      0.00    0.09];

zdata2=zdata1;

Zbus0 = zbuild(zdata0)

Zbus1 = zbuild(zdata1)

Zbus2 = Zbus1;

symfault(zdata1,Zbus1)

lgfault(zdata0, Zbus0, zdata1, Zbus1, zdata2, Zbus2)

llfault(zdata1, Zbus1,zdata2, Zbus2)

dlgfault(zdata0, Zbus0, zdata1, Zbus1, zdata2, Zbus2)

result simulation

Enter Faulted Bus No. -> 8

Enter Fault Impedance Zf = R + j*X in complex form (for bolted fault enter 0). Zf = 0.1

Balanced three-phase fault at bus No. 8

Total fault current =   6.3869 per unit

Bus Voltages during fault in per unit

Bus     Voltage           Angle

No.      Magnitude     degrees

1       0.8187     -11.5749

2       0.7801     -15.2615

3       0.7466     -19.1233

4       0.7311     -21.1824

5       0.7033     -25.5573

6       0.6910     -27.8702

7       0.7356     -20.5678

8       0.6387     -50.3057

9       0.6570     -36.7585

10       0.6449     -42.3209

11       0.6633     -34.6346

Line currents for fault at bus No.  8

From      To     Current     Angle

Bus       Bus    Magnitude   degrees

G         1        1.2861    -50.3057

1         2      	   1.2861    -50.3057

2         3         0.6141    -50.3057

2        11         0.6719    -50.3057

3         4         0.6141    -50.3057

4         5         0.6141    -50.3057

5         6         0.6141    -50.3057

6         8         2.6371    -50.3057

G         7        2.0230    -50.3057

7         6         2.0230    -50.3057

8         F         6.3869    -50.3057

G         9         3.0779    -50.3057

9         8         3.0779    -50.3057

10         8        0.2240    -50.3057

11         8        0.4480    -50.3057

11        10        0.2240    -50.3057

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Model sistem tenaga listrik dibentuk kedalam persamaan R matrik impedansi bus menggunakan M.File Matlab memudahkan analisis secara praktis kasus hubung singkat sistem tenaga listrik

- Hasil simulasi dan analisis diperoleh gangguan hubung singkat pada bus 4 untuk sistem yang dianaliais masing masing: Ifault 3 fasa=-7,7399 pu, Ifault  Satu Fasa ketanah=8,5011 pu, Ifault  antar fasa=3,87 pu

- Penyusunan instrument analisis hubung singkat berbantuan komputer dalam pembelajaran (Computer Based Learning) secara praktis, efesien dan cepat dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa prodi teknik elektro UNPAB dalam pembelajaran analisis sistem tenaga listrik untuk materi Short Circuit Analysis

Daftar Pustaka

[1] 	Padiyar, K.R., 1996,  Power  System  Dynamis  Stability  and Control, pp. 191 – 268, John Wiley & Sons , Singapore.

[2]  	Moh. E El Hawary “Electrical Power  System “ IEEE Press.  1983

[3]  	L. L. La, "Computer Assisted Learning In Power System Relaying," IEEE, vol. 38 no 3, pp. 217-222, August 1995.

[4].	M. M. Farhad Shahnia, "Improving the Learning Experience of Power System Protection Students using Computer-based Simulations and Practical Experiments " AUPEC, 28 September - 1 October 2014.

[5].	Joong Rin-shin” A Windows-Based Interactive and Grafic And Package for Educatión and Training Of Power System Analysis And Operation”  IEEE Transaction on Power System Vol 14 No. 4 , 1999

[6] Stevenson, W.D., dan Idris,K.,1990, Analisis Sistem Tenaga Listrik, pp. 349-351, Erlangga, Jakarta.

[7].  H.F Wang “A Unified Model for the Analysis of FACTS devices in Damping Power Oscilations-PART I : Single Machnie Infinite Bus Powers Systems,” IEEE Transaction On Power  Delivery, Vol 12 No. 2  pp 941-946, April 1997

[8]  P.M. Anderson , A.A Fouad “ Power System Kontrol and stability” The Iowa State university Press, © 1977